质控报告

| 检测项目 | 小鼠白细胞介素-6（IL-6） | 检测日期 | 2023.11.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.75 pg/ml | 相关性 | 0.99937 |
| 批间差 | 7.4% | 批内差 | 5.6% |
| 检测范围 | 3 pg/ml – 120 pg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04900

b    =        0.00989

c    =        0.00002

r^2  =        0.99937

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

7.5000      0.1150                        0.1245      0.0095

15.0000      0.2010                        0.2029      0.0019

30.0000      0.3920                        0.3678     -0.0242

60.0000      0.7160                        0.7311      0.0151

120.0000      1.5930                        1.5907     -0.0023

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00091