
质控报告
	检测项目
	人白细胞介素-18（IL-18）
	检测日期
	2023.3.11

	灵敏度
	1.25 ng/L
	相关性
	0.99870

	批间差
	7.2%
	批内差
	5.4%

	检测范围
	5 ng/L – 180 ng/L


附录：标准曲线
二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.07171

b    =        0.00679

c    =        0.00001

r^2  =        0.99870

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     10.0000      0.1230                        0.1410      0.0180

     20.0000      0.2190                        0.2132     -0.0058

     40.0000      0.3950                        0.3657     -0.0293

     80.0000      0.6840                        0.7043      0.0203

    160.0000      1.5180                        1.5148     -0.0032

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00164
[image: image1.png]E] 00 T80 2
X{a





