质控报告

| 检测项目 | 人周期素依赖性激酶1(CDK1) | 检测日期 | 2023.12.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 3.75 pg/ml | 相关性 | 0.99941 |
| 批间差 | 7.3% | 批内差 | 5.5% |
| 检测范围 | 15 pg/ml – 550 pg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05082

b    =        0.00253

c    =        0.00000

r^2  =        0.99941

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

30.0000      0.1120                        0.1281      0.0161

60.0000      0.2180                        0.2081     -0.0099

120.0000      0.3940                        0.3762     -0.0178

240.0000      0.7310                        0.7449      0.0139

480.0000      1.6150                        1.6127     -0.0023

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00087