质控报告

| 检测项目 | 苯乙酰谷氨酰胺（PAGln） | 检测日期 | 2023.10.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 2.5 pg/ml | 相关性 | 0.9986 |
| 批间差 | 8.5% | 批内差 | 6.7% |
| 回收率 | 90.4%(80%-115%) | 特异性 | 98.6%(大于96%) |
| 检测范围 | 10 pg/ml - 500 pg/ml |  |  |