质控报告

| 检测项目 | S-腺苷同型半胱氨酸（SAH） | 检测日期 | 2024.3.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.75 pg/ml | 相关性 | 0.9985 |
| 批间差 | 8.6% | 批内差 | 6.5% |
| 回收率 | 90.7%(80%-115%) | 特异性 | 98.4%(大于96%) |
| 检测范围 | 3 pg/ml - 180 pg/ml |  |  |