质控报告

| 检测项目 | 甲硫氨酸（Met） | 检测日期 | 2024.3.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 2.5 ng/L | 相关性 | 0.9984 |
| 批间差 | 8.6% | 批内差 | 6.3% |
| 回收率 | 90.5%(80%-115%) | 特异性 | 98.4%(大于96%) |
| 检测范围 | 10 ng/L - 500 ng/L |  |  |