质控报告

| 检测项目 | 小鼠髓过氧化物酶-DNA复合物（MPO-DNA） | 检测日期 | 2024.3.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 2.5 ng/L | 相关性 | 0.99959 |
| 批间差 | 7.5% | 批内差 | 5.3% |
| 检测范围 | 10 ng/L – 350 ng/L |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06025

b    =        0.00370

c    =        0.00000

r^2  =        0.99959

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

20.0000      0.1220                        0.1356      0.0136

40.0000      0.2230                        0.2136     -0.0094

80.0000      0.3910                        0.3776     -0.0134

160.0000      0.7260                        0.7370      0.0110

320.0000      1.5840                        1.5822     -0.0018

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00058