
质控报告

	检测项目
	人瞬态电压感受器阳离子通道子类V成员2（TRPV2）
	检测日期
	2024.9.6

	灵敏度
	0.625 pg/ml
	相关性
	0.99906

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.4%

	检测范围
	2.5 pg/ml – 85 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06106

b    =        0.01291

c    =        0.00006

r^2  =        0.99906

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      5.0000      0.1120                        0.1271      0.0151

     10.0000      0.2010                        0.1962     -0.0048

     20.0000      0.3680                        0.3434     -0.0246

     40.0000      0.6570                        0.6740      0.0170

     80.0000      1.4830                        1.4803     -0.0027

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00115
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