质控报告

| 检测项目 | S-腺苷甲硫氨酸(SAM) | 检测日期 | 2024.3.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 1.25 pg/ml | 相关性 | 0.9985 |
| 批间差 | 8.4% | 批内差 | 6.7% |
| 回收率 | 90.5%(80%-115%) | 特异性 | 98.6%(大于96%) |
| 检测范围 | 5 pg/ml - 400 pg/ml |  |  |