质控报告

| 检测项目 | 小鼠髓过氧化物酶-DNA复合物（MPO-DNA） | 检测日期 | 2024.11.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 2.5 ng/L | 相关性 | 0.99911 |
| 批间差 | 7.3% | 批内差 | 5.5% |
| 检测范围 | 10 ng/L – 350 ng/L |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06106

b    =        0.00384

c    =        0.00000

r^2  =        0.99911

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

20.0000      0.1230                        0.1391      0.0161

40.0000      0.2250                        0.2199     -0.0051

80.0000      0.4160                        0.3896     -0.0264

160.0000      0.7430                        0.7613      0.0183

320.0000      1.6370                        1.6341     -0.0029

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00133