
质控报告

	检测项目
	人25羟基胆固醇（25-OHC）
	检测日期
	2024.10.5

	灵敏度
	1.25 ng/L
	相关性
	0.99925

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.4%

	检测范围
	5 ng/L – 180 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05563

b    =        0.00645

c    =        0.00001

r^2  =        0.99925

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     10.0000      0.1050                        0.1214      0.0164

     20.0000      0.2010                        0.1895     -0.0115

     40.0000      0.3490                        0.3332     -0.0158

     80.0000      0.6370                        0.6500      0.0130

    160.0000      1.4030                        1.4009     -0.0021

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00082

[image: image1.png]Y&

15

05

00
X{a

T80

2





