质控报告

| 检测项目 | 人中性粒细胞弹性蛋白酶-DNA复合物(NE-DNA) | 检测日期 | 2024.10.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 1.25 ng/L | 相关性 | 0.99954 |
| 批间差 | 7.2% | 批内差 | 5.4% |
| 检测范围 | 5 ng/L – 280 ng/L |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04520

b    =        0.00516

c    =        0.00001

r^2  =        0.99954

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

15.0000      0.1170                        0.1237      0.0067

30.0000      0.2010                        0.2045      0.0035

60.0000      0.3940                        0.3732     -0.0208

120.0000      0.7260                        0.7385      0.0125

240.0000      1.5830                        1.5811     -0.0019

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00065