质控报告

| 检测项目 | 三甲胺(TMA) | 检测日期 | 2025.1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 7.5 ng/ml | 相关性 | 0.9986 |
| 批间差 | 8.5% | 批内差 | 6.3% |
| 回收率 | 90.4%(80%-115%) | 特异性 | 98.6%(大于96%) |
| 检测范围 | 30 ng/ml - 1500 ng/ml |  |  |