质控报告

| 检测项目 | 氧化三甲胺(TMAO) | 检测日期 | 2025.1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 5 ng/ml | 相关性 | 0.9986 |
| 批间差 | 8.4% | 批内差 | 6.5% |
| 回收率 | 90.6%(80%-115%) | 特异性 | 98.3%(大于96%) |
| 检测范围 | 20 ng/ml - 800 ng/ml |  |  |