
质控报告

	检测项目
	人UDP-N-乙酰基葡萄糖胺 (UDP-GlcNAc)
	检测日期
	2025.2.19

	灵敏度
	1.25 ng/L
	相关性
	0.99947

	批间差
	7.4%
	批内差
	5.6%

	检测范围
	5 ng/L – 180 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04424

b    =        0.00723

c    =        0.00001

r^2  =        0.99947

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     10.0000      0.1040                        0.1176      0.0136

     20.0000      0.2010                        0.1933     -0.0077

     40.0000      0.3680                        0.3516     -0.0164

     80.0000      0.6830                        0.6955      0.0125

    160.0000      1.4950                        1.4930     -0.0020

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00067
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